## Case
Hoạt động | Tình trạng | Nhiệt độ | Đèn báo lỗi, bảng hiển thị | Quạt dàn lạnh | Quạt dàn nóng | Cục nóng | Ống đồng | Mùi | Tín hiệu remote | Mã lỗi
HD02 | TT01 | ND02 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
HD02 | TT01 | ND04 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
HD02 | TT01 | ND02, ND04 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
HD03 | TT01 | ND02 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
HD03 | TT01 | ND04 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
HD03 | TT01 | ND02, ND04 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
HD04 | TT01 | ND02 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
HD04 | TT01 | ND04 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
HD04 | TT01 | ND02, ND04 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH01
HD02 | TT03 | ND03 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD02 | TT02, TT03 | ND03 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD02 | TT03 | ND03 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD02 | TT02, TT03 | ND03 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD02 | TT03 | ND05 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD02 | TT02, TT03 | ND05 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD02 | TT03 | ND05 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD02 | TT02, TT03 | ND05 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD04 | TT03 | ND03 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD04 | TT02, TT03 | ND03 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD04 | TT03 | ND03 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD04 | TT02, TT03 | ND03 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD04 | TT03 | ND05 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD04 | TT02, TT03 | ND05 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD04 | TT03 | ND05 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD04 | TT02, TT03 | ND05 | DB02 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH02
HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN03 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN03 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN04 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN05 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN05 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN03, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN05, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN03 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN03 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN04 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN05 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN05 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN03, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL02 | QN02 | CN02, CN05, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN02 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN03 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN02, CN03 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN04 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN05 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN02, CN05 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN02, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN02, CN03, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD01 | TT01 | ND05 | DB01 | QL03 | QN02 | CN02, CN05, CN07 | OD02 | M01 | TH01 | DH03
HD04 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD04 | TT01 | ND01 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD04 | TT01 | ND01 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD04 | TT01 | ND01 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD04 | TT01 | ND01 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD04 | TT01 | ND02 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD04 | TT01 | ND02 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD04 | TT01 | ND02 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD04 | TT01 | ND02 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD04 | TT01 | ND02 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD06 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD06 | TT01 | ND01 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD06 | TT01 | ND01 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD06 | TT01 | ND01 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD06 | TT01 | ND01 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD06 | TT01 | ND02 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD06 | TT01 | ND02 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD06 | TT01 | ND02 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD06 | TT01 | ND02 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD06 | TT01 | ND02 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND02 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND02 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND02 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND02 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND02 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
HD05 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
HD05 | TT01 | ND02 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
HD05 | TT01 | ND02 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
HD05 | TT01 | ND02 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
HD05 | TT01 | ND02 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
HD05 | TT01 | ND02 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH04
HD08 | TT01 | ND01 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD08 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD08 | TT01 | ND01 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD08 | TT01 | ND01 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD08 | TT01 | ND01 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD08 | TT01 | ND01 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD08 | TT01 | ND01 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD08 | TT01 | ND02 | DB02 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD08 | TT01 | ND02 | DB02, DB03 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD08 | TT01 | ND02 | DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD08 | TT01 | ND02 | DB02, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD08 | TT01 | ND02 | DB02, DB03, DB04 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH04
HD01 | TT01 | ND01 | DB01 | QL02 | QN02 | CN04 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
HD01 | TT01 | ND01 | DB01 | QL02 | QN03 | CN04 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
HD01 | TT01 | ND01 | DB01 | QL02 | QN02 | CN06 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
HD01 | TT01 | ND01 | DB01 | QL02 | QN03 | CN06 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
HD01 | TT04 | ND01 | DB01 | QL02 | QN02 | CN04 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
HD01 | TT04 | ND01 | DB01 | QL02 | QN03 | CN04 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
HD01 | TT04 | ND01 | DB01 | QL02 | QN02 | CN06 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
HD01 | TT04 | ND01 | DB01 | QL02 | QN03 | CN06 | OD01 | M01 | TH01 | DH05
HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M02 | TH01 | DH06
HD01 | TT02 | ND03 | DB01 | QL02 | QN01 | CN01 | OD01 | M02 | TH01 | DH06
HD01 | TT02 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH07
HD01 | TT02 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH07
HD01 | TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH07
HD01 | TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH07
HD01 | TT02, TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH07
HD01 | TT02, TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH07
HD07 | TT02 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH07
HD07 | TT02 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH07
HD07 | TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH07
HD07 | TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH07
HD07 | TT02, TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH07
HD07 | TT02, TT03 | ND01 | DB02 | QL04 | QN01 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH07
HD03 | TT02 | ND03 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH08
HD03 | TT02 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH08
HD03 | TT02 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH08
HD03 | TT03 | ND03 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH08
HD03 | TT03 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH08
HD03 | TT03 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH08
HD03 | TT02, TT03 | ND03 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH08
HD03 | TT02, TT03 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH08
HD03 | TT02, TT03 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M01 | TH01 | DH08
HD02 | TT01 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
HD02 | TT01 | ND03 | DB02 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
HD02 | TT01 | ND05 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
HD02 | TT01 | ND05 | DB02 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
HD04 | TT01 | ND03 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
HD04 | TT01 | ND03 | DB02 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
HD04 | TT01 | ND05 | DB01 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
HD04 | TT01 | ND05 | DB02 | QL01 | QN02 | CN01 | OD02 | M03 | TH01 | DH09
HD01 | TT01 | ND03 | DB01 | QL01 | QN03, QN04 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH10
HD02 | TT01 | ND03 | DB01 | QL01 | QN03 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH10
HD03 | TT01 | ND03 | DB01 | QL01 | QN04 | CN01 | OD01 | M01 | TH01 | DH10
HD04 | TT01 | ND01 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH02 | DH11
HD05 | TT01 | ND01 | DB01 | QL01 | QN01 | CN01 | OD01 | M01 | TH03 | DH11

## Lỗi
Mã lỗi | Lỗi | Nguyên nhân | Khắc phục | Lời khuyên
DH01 | Cảm biến điều hòa hỏng | Nhiệt độ trong căn phòng quá cao hoặc có độ ẩm thấp, dễ khiến cho dây cảm biến nhiệt bị biến chất, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của cảm biến điều hòa. Sử dụng máy lạnh không đúng cách. Không vệ sinh máy lạnh định kỳ khiến các linh kiện bên trong máy lạnh bị bụi bẩn, tắc nghẽn gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của bộ phận cảm biến. Bị côn trùng và động vật (chuột, gián, thằn lằn,…) xâm nhập vào bên trong máy, cắn phá dây cảm biến và nhiều bộ phận khác | Không nên tự ý tháo gỡ máy lạnh nếu như bạn không có kiến thức chuyên môn về điện lạnh, vì dễ khiến cho lỗi bị hỏng nặng hơn, gây tốn kém chi phí. Nên liên hệ với trung tâm bảo hành, sửa chữa uy tín, nhờ thợ điện lạnh thay thế cảm biến mới phù hợp với dòng máy lạnh | Vệ sinh máy lạnh thường xuyên, khoảng 6 - 9 tháng/lần tùy theo tần suất sử dụng máy lạnh. Sử dụng điều hòa đúng cách, không nên thay đổi nhiệt độ đột ngột, liên tục, không nên bật máy lạnh 24/24. Có thể sử dụng tấm che phủ máy lạnh để tránh bị côn trùng và động vật nhỏ phá hoại.
DH02 | Điều hòa thiếu gas, hết gas | Xì đầu tán: Xì đầu tán là nguyên nhân thường gặp nhất khiến cho máy lạnh bị thiếu gas. Có nhiều nguyên nhân làm cho đầu tán bị xì như: thời tiết, thời gian sử dụng,… Do đó, trước khi nạp lại gas cần phải xử lý xì đầu tán hoặc thay đầu tán khác Xì dàn nóng hoặc dàn lạnh: Nếu sau khi kiểm tra và xử lý đầu tán nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng thiếu gas trên máy lạnh thì lúc này chúng ta cần phải lên kế hoạch thử xì dàn nóng và dàn lạnh Xì ống đồng: Khi ống đồng bị xì, quý khách sẽ phát hiện trên ống đồng bị bám một lớp tuyết. Khi lớp tuyết tan sẽ dẫn đến trường hợp rò rỉ nước trên ống đồng. Trường hợp này thường làm cho tường nhà chổ khu vực ống đồng bị ẩm mốc, thậm chí chảy nước trong nhà. | Nếu đã xác định được máy lạnh bị thiếu gas, cần phải bơm gas đầy đủ vào cho máy. Nên nhờ đến những nhân viên kỹ thuật, họ sẽ thực hiện đảm bảo an toàn, cũng như có thể kiểm tra máy điều hòa cho bạn | Nên thay gas theo chu kì để đảm bảo máy lạnh hoạt động hiệu quả. Nếu máy lạnh sử dụng với công suất lớn, nên nạp thêm gas sau 2-3 năm, với công suất nhỏ thì sau 3-5 năm. Thường xuyên kiểm tra các bộ phận của máy lạnh như dàn lạnh, dàn nóng, đầu tán, ống đồng có bị xì gas không để khắc phục kịp thời.
DH03 | Máy nén bị hỏng | Lắp đặt điều hòa sai kỹ thuật. Lắp đặt sai vị trí, dàn nóng lắp đặt ngoài trời bị nắng chiếu trực tiếp vào mà không có vật che chắn dẫn đến dàn nóng không trao đổi được nhiệt gây ra quá tải. Nguồn điện cung cấp cho điều hòa không ổn định dễ gây chập cháy, hư hỏng block. Điều hòa có công suất nhỏ nhưng lại lắp đặt vào phòng có diện tích lớn, vượt quá quy định của nhà sản xuất khiến máy chạy liên tục không nghỉ nên dẫn tới quá tải. Do người dùng sử dụng lâu ngày mà không thực hiện bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh và nạp gas đầy đủ, định kì cho máy. Điều hòa bị bám quá nhiều bụi bẩn dẫn tới khả năng làm lạnh kém và block phải làm việc liên tục. Lỗi board điều khiển dẫn tới mất nguồn đến máy nén, gây ra hở mạch | Lốc điều hòa là một bộ phận có cấu trúc phức tạp. Khi phát hiện một trong những dấu hiệu lốc điều hòa đang gặp sự cố như bên trên, tốt hơn hết bạn nên liên hệ thợ điện lạnh chuyên nghiệp để được hỗ trợ kiểm tra và khắc phục kịp thời | Bạn cần chú ý đặt dàn nóng ở nơi thoáng mát, tránh tác động trực tiếp bới các nhân tố môi trường. Sử dụng điều hòa đúng cách, không bật liên tục 24/24 Nên chọn điều hòa có công suất phù hợp để thiết bị không hoạt động quá công suất. Người dùng nên vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống điều hòa thường xuyên, nhất là vào mùa nóng. Việc vệ sinh giúp loại bỏ bụi bẩn giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn, tránh việc quá tải, dẫn đến sự cố hỏng hóc đáng tiếc.
DH04 | Bo mạch máy lạnh bị hỏng | Máy lạnh lắp đặt không đúng cách Nguồn điện bị chập chờn, không ổn định Máy lạnh sử dụng không đúng (mở điều hòa 24/24, nhiệt độ thấp hon môi trường, thay đổi nhiệt độ liên tục) Dây diện bị đứt | Sửa chữa Board máy lạnh là một công việc cực kỳ phức tạp, nên bạn không thể tự giải quyết tại nhà. Cần có những người có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm để có thể kiểm tra, phát hiệu nguyên nhân và có cách giải quyết hiệu quả.Và cần những dụng cụ chuyên dụng để khắc phục sự cố. Vì vậy bạn nên liên hệ với trung tâm sửa chữa để có thể giải quyết. | Đảm bảo nguồn điện ổn định cho máy lạnh Nên sử dụng máy lạnh đúng cách, không nên mở điều hòa 24/24, thay đổi nhiệt độ liên tục, đột ngột. Thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng máy lạnh.
DH05 | Tụ điều hòa bị hỏng | Hoạt động quá công suất: Chạy điều hòa ở nhiệt độ thấp (dưới 20 độ C) trong thời gian dài; Sử dụng điều hòa 24/24 Nguồn điện không ổn định Nhiệt độ quá nóng: Đặt cục nóng ở vị trí không thích hợp có nhiệt độ cao. | Để khắc phục tình trạng tụ điều hòa bị hỏng chỉ có 1 cách duy nhất là cần mua và thay tụ mới. Lưu ý khi mua tụ điều hòa bạn cần chọn mua đúng loại với tụ điện cũ trước đó máy sử dụng để đảm bảo sự đồng bộ. Nếu không có chuyên môn, nên liên hệ thợ sửa điều hòa để được khắc phục kịp thời | Nên vệ sinh điều hòa định kỳ, khoảng 6-9 tháng lần (sử dụng điều hòa 2-3 ngày/tuần), khoảng 3-4 tháng (sử dụng 4-6 ngày/tuần) Nên chọn công suất điều hòa lớn hơn khoảng 30% so với nhu cầu sử dụng hiện tại để tránh tình trạng thiết bị hoạt động quá công suất. Chọn vị trí lắp đặt dàn lạnh và dàn nóng phù hợp
DH06 | Lưới lọc điều hòa bị bụi | Việc không vệ sinh điều hòa sau một thời gian dài sử dụng sẽ khiến cho lưới lọc điều hòa bị bám đầy bụi bẩn. | Nếu máy lắp ở vị trí dễ dàng và không bị quá bẩn: Bạn có thể tự tiến hành vệ sinh dàn lạnh điều hòa nhà bằng cách tháo và sửa sạch lưới lọc, quạt gió... Nếu máy lắp ở vị trí khó thao tác và bị bẩn nhiều: Bạn nên gọi thợ kỹ thuật của công ty đến bảo dưỡng. Để điều hòa sử dụng được ổn định nên bảo dưỡng 6 tháng 1 lần và nên gọi thợ uy tín để đảm bảo chất lượng. | Để điều hòa sử dụng được ổn định nên bảo dưỡng 6 tháng 1 lần và nên gọi thợ uy tín để đảm bảo chất lượng. Nên thường xuyên vệ sinh lưới lọc điều hòa, nếu máy chạy thường xuyên nên vệ sinh khoảng 2 tuần/lần
DH07 | Quạt gió dàn lạnh bị hỏng | Sử dụng những chiếc quạt lâu ngày nhưng bạn quên tra dầu khiến quạt bị bó cơ, không có đàn hồi Tụ quạt bị hỏng hoặc đứt dây nguồn, đứt các mối nối cũng là nguyên nhân làm cho quạt không thể quay Động cơ quạt bị chạm vào vỏ hoặc ngắt mạch Các board mạch bị hỏng làm cho chân điều khiển tắt mở trên quạt không có đầu ra. | Bởi những chiếc quạt này thiết kế nằm ở trong dàn, việc tháo gỡ để kiểm tra bên trong là không thể nếu bạn không phải là người có chuyên môn. Vì vậy bạn nên liên hệ thợ sửa điều hòa để được hỗ trợ sửa chữa | Nên thường xuyên bảo dưỡng quạt điều hòa, vệ sinh và tra thêm dầu cho quạt để quạt hoạt động hiệu quả, ổn định. Không nên để máy lạnh chạy liên tục 24/24
DH08 | Van tiết lưu bị nghẹt | Máy lạnh bị tắc ẩm: là tình trạng ống mao bị tắc nghẽn do có nước lọt vào trong và lẫn với gas. Khi khí gas lạnh di chuyển trong hệ thống gặp nước sẽ tạo nên tuyết đóng ở ống dẫn mao làm gián đoạn quá trình hút đẩy của máy nén. Máy lạnh bị tắc bẩn: là tình trạng van tiết lưu bị nghẹt bơi các hạt mạt kim loại, cặn bẩn của dầu. | Cần thay van tiết lưu mới cho máy lạnh, vì khi van bị nghẹt sẽ không thể khắc phục hoàn toàn.
DH09 | Ống đồng bị rò gas | Lắp đặt sai kĩ thuật Do chất lượng ống đồng kém. Do tuổi thọ ống đồng cao Do tác động vật lý, có thể do cành cây, vật nặng rơi trúng vào ống đồng | Tiến hành kiểm tra đường ống để phát hiện các chỗ rò rỉ Nếu mối rỏ nhỏ, ít cần hàn lại điểm bị rò rỉ. Nếu mối rò lớn, nhiều cần cân nhắc thay thế đường ống mới. Nạp lại phần gas mất đi do rò rỉ | Nếu sử dụng điều hòa lâu, nên thay thế mới ống đồng. Thường xuyên kiểm tra ống đồng để có thể khắc phục lỗi kịp thời.
DH10 | Quạt dàn nóng hỏng | Hỏng tụ điện của quạt do sử dụng điều hòa ở nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài, nguồn điện chập chờn, không ổn định. Kẹt mô tơ quạt do thiếu vệ sinh, ít bảo dưỡng, có dị vật mắc vào. Đứt dây nguồn | Kiểm tra nguồn điện từ dàn lạnh đến dàn nóng Kiểm tra quạt có bị kẹt do bị các dị vật mắc vào như: cây, túi nilon Sau khi kiểm tra, xử lý các cách trên mà không được thì cần liên hệ với trung tâm sửa chữa để kiểm tra. | Mỗi 3-4 tháng/ lần cần bảo trì quạt nóng. Tổng vệ sinh 1 năm/lần, vệ sinh cánh quạt 3 tháng/lần Sử dụng với tần suất thích hợp, không nên bật tắt liên tục
DH11 | Mắt thần điều hòa hỏng |  | Liên hệ với trung tâm sửa chữa để được nhân viên kỹ thuật kiểm tra và thay thế mắt thần. | Thường xuyên bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh 6 tháng/ lần

## Câu hỏi
Tiêu chí | Câu hỏi
Nhiệt độ | Nhiệt độ của điều hòa như thế nào?
Hoạt động | Hoạt động của điều hòa như thế nào?
Quạt dàn lạnh | Quạt dàn lạnh có vấn đề gì không?
Tình trạng | Tình trạng của điều hòa như thế nào?
Quạt dàn nóng | Quạt dàn nóng có vấn đề gì không?
Đèn báo lỗi, bảng hiển thị | Đèn báo lỗi, bảng hiển thị có biểu hiện gì không?
Ống đồng | Ống đồng có hiện tượng gì không?
Cục nóng | Hoạt động cục nóng như thế nào?
Mùi | Trong phòng điều hòa có mùi gì không?
Tín hiệu remote | Tín hiệu nhận từ remote có vấn đề gì không?

## Câu trả lời
Triệu chứng | Mã lỗi
bình thường | HD01
máy không có hiện tượng gì | HD01
máy khống có vấn đề gì | HD01
máy hoạt động bình thường | HD01
máy hoạt động ổn định | HD01
chạy liên tục | HD02
hoạt động liên tục | HD02
không tự ngắt | HD02
hoạt động không ngừng | HD02
không tự ngắt khi đạt đến nhiệt độ | HD02
động cơ bật tắt liên tục | HD03
bật tắt liên tục | HD03
liên tục bật tắt | HD03
động cơ liên tục bật tắt | HD03
đông cơ bật tắt bất thường | HD03
tự động tắt | HD04
tự động ngắt | HD04
tự động tắt sau 5 phút | HD04
tự động tắt sau 10 phút | HD04
tự động tắt sau 15 phút | HD04
Không hoạt động | HD05
Bật không lên | HD05
không nghe tín hiệu báo hoạt động | HD05
bật remote nhưng không hoạt động | HD05
không lên nguồn | HD05
tiếp tục chạy sau khi tắt | HD06
hoạt động tiếp sau khi tắt | HD06
sau khi tắt tiếp tục chạy | HD06
sau khi tắt tiếp tục hoạt động | HD06
chạy sau khi tắt | HD06
có tiềng ồn | HD07
có tiếng kêu to | HD07
có âm thanh phát ra | HD07
có tiếng kêu | HD07
có tiếng ồn phát ra | HD07
máy đang chạy đột ngột ngắt nguồn | HD08
đột ngột ngắt nguồn | HD08
đột ngột ngắt nguồn khi chạy | HD08
không nhận nguồn | HD08
mất nguồn | HD08
không có hiện tượng gì | TT01
bình thường | TT01
không có vấn đề gì | TT01
vẫn ổn | TT01
chảy nước | TT02
hiện tượng chảy nước | TT02
rỉ nước | TT02
hiện tượng rỉ nước | TT02
chảy nước trên dàn lạnh | TT02
bám tuyết | TT03
hiện tượng bám tuyết | TT03
bám tuyết trên dàn lạnh | TT03
đóng tuyết | TT03
đóng tuyết trên dàn lạnh | TT03
rò điện ở cục nóng | TT04
rò điện cục nóng | TT04
cục nóng rò điện | TT04
giật điện cục nóng | TT04
cục nóng giật điện | TT04
bình thường | ND01
làm lạnh nhanh, đúng nhiệt độ | ND01
làm lạnh nhanh | ND01
nhiệt độ ổn định | ND01
nhiệt độ bình thường | ND01
không đạt đúng ngưỡng | ND02
nhiệt độ không đạt đúng ngưỡng | ND02
nhiệt độ quá nóng | ND02
nhiệt độ quá lạnh | ND02
quá nóng | ND02
quá lạnh | ND02
yếu lạnh | ND03
làm lạnh kém | ND03
tốn nhiều thời gian làm lạnh | ND03
mất nhiều thời gian làm lạnh | ND03
làm lạnh lâu | ND03
nhiệt độ không ổn định | ND04
nhiệt độ thay đổi | ND04
nhiệt độ lúc nóng, lúc lạnh | ND04
nhiệt độ thay đổi liên tục | ND04
nhiệt độ lúc lạnh, lúc nóng | ND04
không lạnh | ND05
không thấy lạnh | ND05
không thấy nhiệt độ giảm | ND05
nhiệt độ không giảm | ND05
nhiệt độ không giảm sau khi bật | ND05
đèn không sáng | DB01
đèn không có hiện tượng gì | DB01
bảng hiển thị không có hiện tượng gì | DB01
bảng hiển thị đúng nhiệt độ | DB01
đèn không nháy đèn | DB01
đèn báo chớp liên tục | DB02
đèn chớp liên tục | DB02
đèn nháy liên tục | DB02
đèn vàng nháy liên tục | DB02
liên tục nháy đèn | DB02
báo mã lỗi | DB03
báo mã lỗi trên bảng hiển thị | DB03
bảng hiển thị báo mã lỗi | DB03
hiển thị mã lỗi | DB03
có mã lỗi trên bảng hiển thị | DB03
hiển thị sai nhiệt độ | DB04
nhiệt độ không giống remote | DB04
hiển thị nhiệt độ khác remote | DB04
hiển thị nhiệt độ không giống remote | DB04
nhiệt độ khác với remote | DB04
quạt lạnh không có hơi lạnh | QL02
có gió nhưng không có hơi lạnh | QL02
không có hơi lạnh từ quạt lạnh | QL02
không có hơi lạnh | QL02
quạt lạnh có gió nhưng không có hơi lạnh | QL02
thổi hơi nóng | QL03
có hơi nóng | QL03
quạt lạnh thổi hơi nóng | QL03
quạt lạnh không thổi hơi lạnh, thổi hơi nóng | QL03
hơi nóng từ quạt lạnh | QL03
không có gió | QL04
quạt lạnh không có gió | QL04
không có gió từ quạt lạnh | QL04
quạt lạnh không thổi gió | QL04
không thấy gió | QL04
bình thường | QL01
không có hiện tượng gì | QL01
quạt lạnh bình thường | QL01
thổi ra gió, có hơi lạnh | QL01
có hơi lạnh, thổi ra gió | QL01
bình thường | QN01
không có hiện tượng gì | QN01
quạt nóng bình thường | QN01
thổi ra gió, có hơi nóng | QN01
có hơi nóng, thổi ra gió | QN01
quạt nóng không có hơi nóng | QN02
có gió nhưng không có hơi nóng | QN02
không có hơi nóng từ quạt nóng | QN02
không có hơi nóng | QN02
quạt nóng có gió nhưng không có hơi nóng | QN02
quạt nóng không hoạt động | QN03
quạt nóng không chạy | QN03
quạt nóng không có gió | QN03
quạt nóng kêu è | QN03
không có gió từ quạt nóng | QN03
quạt nóng lúc chạy lúc không | QN04
quạt nóng liên tục bật tắt | QN04
quạt nóng bật tắt liên tục | QN04
quạt nóng không ổn định | QN04
quạt nóng lúc chạy, lúc không chạy | QN04
cục nóng bình thường | CN01
cục nóng không có hiện tượng gì | CN01
cục nóng hoạt động ổn định | CN01
cục nóng không có vấn đề gì | CN01
cục nóng chạy bình thường | CN01
cục nóng nóng bất thường | CN02
cục nóng có nhiệt độ cao | CN02
cục nóng nóng bất thường lúc hoạt động | CN02
cục nóng nóng bất thường lúc chạy | CN02
cục nóng có nhiệt độ cao trong lúc hoạt động | CN02
cục nóng đóng ngắt liên tục | CN03
cục nóng liên tục đóng ngắt | CN03
cục nóng lúc chạy, lúc không | CN03
cục nóng hoạt động không ổn định | CN03
cục nóng hay bật tắt liên tục | CN03
cục nóng không có tiếng kêu | CN04
cục nóng không có tiếng ồn | CN04
không có tiếng kêu từ cục nóng | CN04
không có tiếng ồn từ cục nóng | CN04
cục nóng không có tiếng | CN04
cục nóng phát tiếng kêu to | CN05
cục nóng phát âm thanh to | CN05
cục nóng phát âm thanh to khi chạy | CN05
cục nóng kêu to | CN05
cục nóng kêu to khi chạy | CN05
cục nóng có tiếng kêu nhỏ rồi tắt | CN06
cục nóng kêu è rồi tắt | CN06
cục nóng kêu tiếng nhỏ rồi tắt | CN06
cục nóng có tiếng nhỏ rồi tắt | CN06
cục nóng tắt sau khi có tiếng kêu nhỏ | CN06
cục nóng kêu tạch khi khởi động | CN07
cục nóng kêu tạch liên tục khi khởi động | CN07
cục nóng khởi động có tiếng kêu | CN07
cục nóng khởi động kêu tạch | CN07
cục nóng có tiếng kêu khi khởi động | CN07
ống đồng bình thường | OD01
ống đồng không có hiện tượng gì | OD01
ống đồng hoạt động bình thường | OD01
ống đồng ổn | OD01
ống đồng đóng tuyết | OD02
ống đồng bám tuyết | OD02
ống đồng chảy nước | OD02
ống đồng bám tuyết chảy nước | OD02
ống đồng đống tuyết chảy nước | OD02
không có mùi gì | M01
phòng không có mùi gì | M01
không có mùi bất thường | M01
không có mùi bất thường trong phòng | M01
có mùi hôi | M02
phòng xuất hiện mùi hôi | M02
phòng có mùi hôi | M02
có mùi hôi trong phòng | M02
có mùi hôi xuất hiện trong phòng | M02
có mùi gas | M03
phòng xuất hiện mùi gas | M03
phòng có mùi gas | M03
có mùi gas trong phòng | M03
có mùi gas xuất hiện trong phòng | M03
tín hiệu bình thường | TH01
tín hiệu ổn | TH01
tín hiệu không có gì bất thường | TH01
nhận tín hiệu từ remote bình thường | TH01
nhận tín hiệu từ remote | TH01
không nhận tín hiệu | TH02
không nhận tín hiệu từ remote | TH02
bấm remote không thấy nhận | TH02
bấm remote không thấy hiện tượng | TH02
bấm remote không lên | TH02
tín hiệu chập chờn | TH03
tín hiệu lúc được lúc nóng | TH03
tín hiệu không ổn định | TH03
tín hiệu kém | TH03
tín hiệu chậm | TH03